维生素C（AsA）含量试剂盒说明书

HPLC法 50管/48样

注意：本试剂盒适用于维生素C含量大于0.1ug/mL的待检样本的检测，正式测试之前请做预实验！

测定意义：

维生素是人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量有机物质，在人和动物生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用。维生素大致可分为脂溶性和水溶性两大类，水溶性维生素主要包括维生素B1、维生素B2、维生素C等。

维生素C即L-抗坏血酸（AsA），在生物体内，维生素C是一种抗氧化剂，保护身体免于自由基的威胁，维生素C同时也是一种辅酶。维生素C不稳定，在样品处理和储存过程中极易氧化，而高效液相色谱为维生素C的测定提供了简单、快速且准确的方法。

测定原理：

维生素C在254 nm下有吸收峰，可以利用高效液相色谱法测定其含量。

需自备的实验用品：

高效液相色谱仪、低速离心机、溶剂抽滤装置、涡旋震荡器、针头式过滤器（水系，50个，0.22μm）、滤膜（水系和有机系各1个，0.45μm）、C18柱（4.6 ×250 mm）、可调式移液器、样品瓶（50个，2mL）、内衬管（50个，放置在样品瓶内用于微量样品进样）、甲醇（色谱级，200 mL）、和超纯水。

试剂的组成和配制：

试剂一：液体80mL×1瓶，4℃保存；

试剂二：液体5mL×1瓶，4℃保存；

试剂三：维生素C标准品0.5mg×1支，-20℃保存。

实验前的准备工作：

1、将超纯水500 mL和甲醇200 mL用0.45 μm的滤膜抽滤，以除去溶剂中的杂质，防止堵塞色谱柱。（注：蒸馏水用水系滤膜抽滤，甲醇用有机系滤膜抽滤）。

2、流动相的配制：将甲醇和超纯水按照1：4的比例配成流动相，可取100mL甲醇和400mL超纯水混合，加入0.5mL试剂试剂二，混匀。

3、将配好的流动相超声30分钟，以脱去溶剂中的气泡，防止堵塞色谱柱。

维生素C的提取：

称取约0.1g样本，加入1mL试剂一，冰浴匀浆。8000g离心10min，取上清液，用试剂一定容至1mL， 混匀，针头式过滤器过滤后待测。

标准品的配制：

在试剂三中加入1mL试剂一，配成500μg /mL 母液，将母液用试剂一分别稀释成40 μg/mL、30μg/mL、20μg /mL和10 μg /mL的维生素C标准品溶液。针头式过滤器过滤后待测。

维生素C含量测定操作步骤：

1. 开启电脑、检测器和泵，安装上色谱柱，打开软件，在方法组中设置进样量10 μL，流速0.6 mL/min，柱温25℃，保留时间10min，检测波长254nm，设置完毕保存方法组。

2. 用流动相过柱子，待基线稳定后开始加样。

3. 加入标准品10 μL，在10min内可分离维生素C，维生素C的保留时间在5min左右，（柱子不同，保留时间有差异），计算不同浓度的维生素C标准品的峰面积。

4. 加入样品10 μL，在相应保留时间处检测维生素C的峰面积。

维生素C含量的计算：

以标准品浓度（μg/mL）为横坐标，峰面积为纵坐标计算维生素C标准曲线。将样品峰面积代入标准曲线，计算样品维生素C含量。

注意事项：

- 维生素C不稳定，操作过程应注意避光。

- 为了避免使用过程中柱压过大，流速由小到大调节。

- 使用完毕时，用50%的甲醇洗色谱柱30min。

4、标准品的稀释倍数要根据样品中维生素C浓度确定，样品中维生素C的峰面积必须落在不同浓度的维生素C标准品的峰面积之内，该标准品稀释倍数只是一个参考。